# Documentation Technique – Abribus Connecté Série Hub-Urban référence 156770

Référence 156770

Cet abribus de nouvelle génération est une infrastructure urbaine dynamique conçue pour offrir un confort optimal aux usagers tout en servant de relais d'information en temps réel. Alliant une structure vitrée robuste à un équipement numérique de pointe, il intègre un affichage haute définition et un système informatique embarqué pour la gestion des données de transport et publicitaires.

2. Structure et Enveloppe Physique

L'architecture de l'abribus repose sur une structure métallique ouverte, protégée des intempéries par des parois transparentes haute résistance.

Parois Latérales Vitrées

Les parois latérales assurent une protection contre le vent tout en préservant une visibilité totale sur l'environnement urbain.

- Description : Panneaux de verre sécurisé trempé, traités anti-UV et anti-graffitis.

- Dimensions (H x L x É) : 2200* 1200*10 mm

- Matériau : Verre feuilleté trempé (Securit) avec fixations en acier inoxydable.

- Référence Article : PLV-0048512

Parois Arrière Vitrées

La face arrière de l'abribus ferme l'espace pour abriter les usagers, tout en servant de support structurel.

- Description : Grand ensemble vitré modulaire composé de trois panneaux alignés.

- Dimensions (H x L x É) : 2200* 3000*12 mm

- Matériau : Verre trempé structurel à haute résistance thermique.

- Référence Article : PAV-0048515

3. Équipements Numériques et Affichage

Le cœur informationnel de l'abribus repose sur un système d'affichage grand format conçu pour un usage intensif en milieu extérieur.

Moniteur 85P

- Référence Article : FD015068960

- Taille diagonale: 85 pouces

- Description : Écran LCD à rétroéclairage LED haute luminosité (3000 cd/m²), lisible en plein soleil et équipé d'un système de refroidissement actif.

- Dimensions (H x L x É) : 1904* 1085*29 mm

- Matériau : Châssis en aluminium anodisé et dalle de verre antireflet.

- Tension d'alimentation : 230V AC 50 Hz

- Résolution : 4K Ultra HD

Ce moniteur de qualité professionnelle est destiné à l'affichage des horaires, des plans de réseau et des campagnes publicitaires.

4. Système Informatique et Contrôle

Le pilotage de l'abribus est opéré par un ensemble électronique abrité dans un coffre technique étanche et ventilé, situé en toiture ou dans le montant latéral.

PC Embarqué (Unité Centrale)

Le PC industriel assure la réception des données (4G/5G/Fibre), la gestion des flux d'affichage et le diagnostic à distance de l'abribus.

- Description : Mini-PC industriel sans ventilation mécanique (Fanless), conçu pour résister à des températures extrêmes (-20° à +60°).

- Matériau : Boîtier en alliage d'aluminium extrudé faisant office de dissipateur thermique.

- Tension d'alimentation : 12V DC

- Référence Article : FD015068961

Contrôleur Vidéo

Cet équipement fait l'interface directe entre le PC embarqué et le moniteur pour optimiser le signal vidéo et gérer les capteurs de luminosité ambiante.

- Description : Carte de contrôle vidéo avancée prenant en charge le protocole HDMI 2.0 et la gestion EDID automatique.

- Matériau : PCB standard avec connecteurs blindés en acier.

- Tension d'alimentation : 5V DC, 12V DC

- Référence Article : FD015068962

Carte Électronique de Gestion (I/O)

Cette carte électronique propriétaire gère l'environnement de l'abribus, notamment l'éclairage LED nocturne, l'ouverture des portes techniques et les alertes de maintenance.

- Description : Carte à microcontrôleur programmable équipée de relais de puissance et d'entrées/sorties analogiques.

- Matériau : Résine époxy (FR4) double couche avec vernis de tropicalisation pour résister à l'humidité.

- Tension d'alimentation : 24V DC

- Référence Article : FD015068963

5. Gestion Électrique

L'alimentation électrique générale est centralisée afin de distribuer proprement les différentes tensions requises par les composants.

Bloc d'Alimentation Général

Ce module convertit le courant du réseau urbain pour alimenter de manière sécurisée l'ensemble des composants électroniques de l'infrastructure.

- Description : Alimentation découplée multi-sorties à haut rendement, certifiée IP67 contre la poussière et l'eau, dotée d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits.

- Matériau : Boîtier hermétique en aluminium moulé sous pression.

- Tension d'entrée : 100 à 240 V AC

- Tensions de sortie : 5V DC, 12V DC, 24V DC

- Référence Article : FD015068964

6. Spécifications de Maintenance et Sécurité

Toutes les opérations de maintenance sur les composants de contrôle (PC, carte électronique, contrôleur) s'effectuent hors tension via une trappe d'accès sécurisée par une clé tri-conique standard. Le verre des parois doit faire l'objet d'un nettoyage périodique avec des agents non abrasifs pour garantir la transparence et l'efficacité de la cellule photo-électrique du moniteur.